
中国仪器仪表行业协会团体标准

《电子测量仪器技术成熟度评价导则》
编制说明

（征求意见稿）
202603
一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于《电子测量仪器技术成熟度评价导则》等2项团体标准立项的批复》（中仪协﹝2025﹞35号）文件立项，项目名称为《电子测量仪器技术成熟度评价导则》，项目编号为：T/CIMA 0204，由中国电子技术标准化研究院提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成时间为2026年10月。

2、主要工作过程

2025年7月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2025年9月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会议，会后下达了立项的批复。由中国电子技术标准化研究院公司牵头，组织成立标准起草工作组。

2025年10月-2026年3月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。期间，工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，主要修改内容包括补充软件技术成熟度要求、跟新可靠性等相关国家标准要求、细化各阶段评分规则等，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2026年2月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，未收到新的意见，主笔单位按照GB/T 1.1—2020对文本进行了进一步修改完善。
2026年3月：形成征求意见稿。
3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是中国电子技术标准化研究院，主要起草单位有中国仪器仪表行业协会、深圳市万里眼技术有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司、电子科技大学、普源精电科技股份有限公司、鼎桥技术有限公司、云南省医疗器械检验研究院、北京迪力科技有限责任公司、北京神州泰科科技有限公司、中国工程物理研究院计量测试中心等单位参与编写工作等。

中国电子技术标准化研究院作为执笔单位负责了本文件的起草、修改工作；

主要起草人：程红、张红、李雷、吴月辉、刘霞，王运付，姜元山、邱根，苟轩、史慧、杨小倩、李涛、邵冬雪、杨杰、邬世翔、何鹏等。
张红为本文件的主笔人，负责标准的编写；李雷为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；程红为本文件起草工作组的组长，张红为本文件起草工作组的副组长，吴月辉、刘霞，王运付，姜元山、邱根，苟轩、史慧、杨小倩、李涛、邵冬雪、杨杰、邬世翔、何鹏等工作组成员为本文件的编写和修改工作提供技术支撑和分析解读。

二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据 

2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件从电子测量仪器研制项目管理的实际需求出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，规定了电子测量仪器技术成熟度评价的术语和定义、技术成熟度评价指标体系，规定了评价指标的取值规则，描述了评价结果形成规则和评价活动的组织实施。本文件适用于电子测量仪器研发过程中概念论证、工程研制、产品定型、产业化推广等全阶段的技术成熟度评价。本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据
本文件的文本结构依据GB/T 20001.8-2023 标准起草规则 第8部分：评价标准进行编写，章节顺序、命名规则依据GB/T 20001.8-2023要求执行。其中成熟度等级评价依据GB/T 20001.8-2023要求的主观评价法开展评价和赋值。

具体而言，本文件规定了电子测量仪器技术成熟度的定义、9个成熟度等级划分、评价指标体系等内容，该定义和评价方法参考了GB/T 22900-2009 科学技术研究项目评价通则、GB/T 40520-2021 航天单机产品成熟度定级规定等已有国家标准的规定，描述内容和等级划分基本原理类似，与国际公认的技术成熟度9级的划分阶段保持一致，评价内容依据电子测量仪器项目管理过程的实践经验和国家、行业标准中要求进行了进一步明确描述。每个成熟度阶段的评价内容，本文件选取了设计评价、试验评价、制造评价等3个维度，结合不同阶段要求对每个维度的评价内容进行了细化和规范，重点把握技术线、试验线、生产线、管理线相关的人、机、物、料、环、法等相关要素的管理闭环和迭代流程，确保各阶段评价要素的全覆盖。

主要试验（或验证）情况

3.1检验项目及参考标准
本文件规定了电子测量仪器技术成熟度评价方法，并按照GB/T 20001.8-2023要求的主观评价法对各评价指标和见证材料提出了要求。本文件引用的试验规范及其试验方法与现行的相关标准保持一致。其中：

对于设计评价，文件提出针对静态精度、动态响应时间、长期稳定性等关键参数，完成相应的理论推导、数学建模、仿真验证或实物验证，相关参数应满足国家、行业计量规范、检定规程要求，如电子测量仪器涉及软件，宜开展软件评估测试。如产品声明全生命周期要求及其指标，应提供保证在其生命周期内的技术指标达成度的要求和评价方法。

对于试验评价，文件提出在实验室环境下的试验，可参考GB/T 6587-2012第4章、GB 4793.1-2025等标准规定的安全性、环境适应性、包装运输、电磁兼容性、电源适应性、可靠性等要求（以下简称6性）；对于自动测试系统，可参考GB/T 37974-2019第6章规定开展验证，验证实物的功能、性能、可靠性、稳定性等实现情况；对于电子测量仪器涉及的软件，可参考GB/T 25000.51-2016相关要求；在工况环境下的试验，增加了设计余量考核、模拟误用试验可分别参考GB/T 13166-2018的4.3和第5章方面的要求。
对于制造评价， 本文件提出了制造过程中的工艺参数达成与质量一致性要求，如焊接温度、装配公差等控制能力，与设计要求和装配要求的符合性情况，如GB/T 2828.1-2012。
3.2检验结果
本文件是技术基础性文件，在标准编制过程中，曾对编制组中的一些在研进行了针对性应用分析，并与编制组以外的单位进行了技术交流和验证，结果表明较为符合项目研制阶段的技术成熟度描述要求。

四、标准涉及国内外专利及处置情况
无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本文件补充和完善了我国电子测量仪器领域技术成熟度相关要求和评价方法，完善了电子测量仪器研发各阶段所依据的国家、行业规范要求，重点关注事项及各段输入输出要求，本文件可作为评价电子测量仪器科研项目技术成熟度等级的依据行文件。对于提高电子测量仪器研发项目管理的规范性、技术迭代的科学性，检验验证的合理性、生产制造的合规性具有积极意义。标准的实施还可以进一步对我国电子测量仪器锻长板、补短板具有积极意义，重点提升我国电子测量仪器产品关键技术指标的可靠性、重复性、稳定性具有促进作用，对提升了国产产品的国际竞争力。此外，标准推动了国家、行业标准与团体标准的有机融合，有效提升科研项目管理水平，加快科技成果的转化和应用。总体而言，本文件对提升行业整体水平和国际竞争力具有重要意义。
六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况
无。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见
本文件为首次制定，为推荐性团体标准。 

贯彻标准的要求和措施建议
组织措施
利用协会信息平台广泛推广和宣贯标准，推动团体标准在各单位应用试点，提升科研项目管理水平、技术水平和制造水平。

技术措施

用户单位通过使用本文件，可完善其内部技术和质量管理体系，对于指导其技术研发和风险控制具有积极意义。项目管理和组织单位，可利用本文件对管理的项目开展技术成熟度评价工作，指导和管理项目科学、合规有序推进和评价。
过渡办法

在标准推广初期，可针对已有产品或在研项目开展部分指标验证。待熟悉标准内容体系后，再选取典型项目从立项之初，按照项目各阶段开展全流程技术成熟度评价运用。

实施日期

自标准发布之日起，立即启动推广和实施工作，确保标准尽快落地见效。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。

4

